长葛市教育体育局关于开展全市学校      安全隐患大排查大整治的紧急通知

各镇（办事处）中心学校、市直各学校（单位）、各民办学校，机关各股室：

1月19日23时，南阳市方城县某民办寄宿学校宿舍楼3层发生火灾，目前共造成13人遇难、1人受伤。为汲取教训，举一反三，坚决杜绝各级各类学校发生安全事故，确保广大师生生命安全和身体健康，现就开展全市学校安全隐患大排查大整治的有关事宜紧急通知如下。

- 要压实工作责任

- 各学校要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取英才学校火灾事件教训，强化组织领导，细化工作措施，切实做好安全生产工作。各校领导班子成员要以上率下，履行好主体责任、第一责任、“一岗双责”和监督责任，做到领导到位、责任到位、人员到位、措施到位。

- 要狠抓安全隐患排查

- 各学校要按照省、市有关文件要求，结合我市安全生产“八查一打”专项行动，聚焦重点部位和关键环节，以消防安全为重点，开展校园安全隐患排查整治行动，重点检查消防设施建设情况、灭火器配备情况、宿舍安全管理情况、校园建筑物楼梯通道设置情况，照明设施落实情况，实验室危化品安全防控情况、校车安全防控情况、食品加工处理和存放情况等，不放过任何一个漏洞、不丢掉任何一个盲点、不留下任何一个死角，坚决避免出现灯下黑、走过场的现象。尤其是民办学校、寄宿制学校、办学条件薄弱的乡村学校等，延伸到校外培训机构（包括宿舍），要做到应查尽查、不留死角和盲区，确保每个风险点都排查到位。校舍安全、政治安全、心理安全工作由市教育局相应科室和单位统筹安排，一并进行。

- 要强化整改落实到位

- 对于查找出来的隐患和问题，各学校要登记造册，制定整改措施，建立台账，实行销号管理，确保整改到位。坚持落实责任追究制度，对责任不落实、管理不规范、学校安全问题突出的学校，进行责任倒查，严肃责任追究，坚决守牢安全生产底线。

- 要加大安全教育力度

- 要在寒假前“安全教育最后一课”中，采取以案例教学为主的方式，上好放假前最后一堂安全教育课，切实让每名师生树牢安全意识，提高发生安全事故情况下的自防、自护和自救能力。要将消防安全教育作为主要内容，上好一次消防安全教育课，开展一次消防事故警示教育，要组织一次消防安全应急演练，进一步提高师生的疏散和逃生能力，活动要加强领导，制定预案，坚决防止踩踏等其他事件的发生。要采取多种形式，及时提醒家长及学生重视消防安全、交通安全、燃放烟花爆竹安全等。

五、要提高认识，抓好落实

各单位要充分认清做好的重要性和紧迫性，加强组织领导，迅速动员部署，切实抓好落实。市教体局由局领导带队组成督导检查组，即日起对各乡镇、市直学校安全隐患大排查大整治工作部署落实情况进行督导检查，对思想不重视、工作不落实、存在安全隐患较多的学校将进行通报批评。凡因履职不到位、排查整治不力、发生安全事故的，依纪依规依法严肃追究相关单位和人员的责任。

附件：1.人员密集场所消防安全隐患排查整治要点

2.校舍安全隐患排查整治要点

2024年1月20日

附件1

人员密集场所消防安全隐患排查整治要点

一、通用检查内容

（一）落实消防安全主体责任情况

1.是否制定并公布消防管理组织机构，包括消防安全责任人、管理人、归口管理职能部门和各级、各岗位消防安全工作人员及其职责。

2.是否健全消防安全制度。

3.是否制定包括自动消防系统、消防设施检查测试操作等内容的消防安全操作规程，建立电焊、气焊（割）等动火作业消防安全规定。

4.是否将消防工作经费列入单位预算并组织落实。

5.是否结合场所实际制定灭火和应急疏散预案并及时更新、组织落实。

6.实行租赁或委托管理时，应当在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。

7.所在建筑由两个以上单位管理和使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

（二）消防安全制度执行情况

8.单位、场所是否在醒目位置公示消防安全告知书、承诺书、消防安全责任人和管理人。

9.是否定期开展消防安全宣传教育。

10.新入职人员是否开展岗前消防安全培训教育。

11.消防安全责任人或管理人是否每月组织开展一次防火检查。

12.重点单位是否每日开展防火巡查，公众聚集场所是否在营业期间每两个小时开展一次防火巡查。

13.自动消防系统值班操作人员，电、气焊（割）操作人员，电工等重点工种人员是否持证上岗。

14.消防控制室值班操作人员是否实行24小时值班，每班不少于2人。

15.每月是否对自动消防系统维保一次；每年是否对建筑消防设施检测一次。

16.对存在的火灾隐患是否落实整改措施、整改部门和责任人、整改期限、整改资金和整改记录。

17.进行电、气焊（割）等动火作业的，是否办理审批手续，并落实现场监护人和消防安全措施。

18.电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。

19.是否建立专职、志愿消防队或微型消防站，人员及消防装备配备是否齐全完好。

（三）建筑平面布置情况

20.建（构）筑物周边防火间距是否被占用。

21.消防车道、回车场、登高操作场地是否被占用，是否设置标识牌、标识线；消防救援窗口是否被遮挡，是否设置明显标志。

22.建筑物或单位、场所的使用情况是否改变使用性质，原平面布局、防火分区是否改变。

23.民用建筑内是否设置生产车间和其他库房。

24.经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性的商店、作坊和储藏间是否附设在民用建筑内。

25.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所（含员工宿舍）设置在同一建筑物内。

26.附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房、通风空气调节机房、变配电室是否与其他部位进行防火分隔。

27.建筑内的电缆井、管道井是否采用不燃材料或防火封堵材料每层进行完全封堵。

28.是否采用易燃可燃材料装修。

29.是否搭建易燃可燃彩钢板建筑。

30.是否在建筑物内停放电动自行车及为其充电。

（四）消防设施器材情况

31.火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、室内外消火栓、防火卷帘、应急广播、消防电梯、疏散指示标志和应急照明等消防设施是否完好有效。

32.灭火器配置是否符合要求并保持完好有效。

33.消防设施器材是否被遮挡，影响操作使用。

34.疏散通道、安全出口、消防车道是否保持畅通；

35.安全出口和疏散门是否设置转门、吊门、卷帘门、侧拉门，是否向人员疏散方向开启。

36.建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所是否设置可燃气体报警装置。

二、分场所消防安全检查要点

（一）学校幼儿园重点检查内容

1.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内，且不应设置在地下或半地下；当采用一、二级耐火等级的建筑时，不应超过3层。场所的使用性质是否发生改变，是否存在将教室改为宿舍等情况。建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

2.是否建立健全各项消防安全管理制度，确定消防安全重点部位，建立健全消防档案。消防安全责任人或消防安全管理人员是否每月至少组织开展一次校园防火检查。

3.是否在开学、放假和重要节庆等活动期间开展有针对性的防火检查。寄宿制学校夜间是否进行防火巡查。

4.是否建立消防安全宣传教育制度，有年度工作计划，并严格落实。所有教职工人员是否达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求。

5.是否建立校外消防辅导员制度，邀请消防指战员、公安派出所民警定期对学校、幼儿园消防安全宣传教育工作进行指导。

6.学校教学楼、学生宿舍是否在门窗、阳台、外廊、疏散楼梯上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

7.是否将消防安全教育纳入学校安全教育活动统筹安排，是否将消防知识纳入教育、教学、培训的内容。

8.中小学、幼儿园是否将消防知识纳入教学内容，并保证有师资、有教材、有课时、有场地。

9.高校、高中是否将消防知识和技能纳入新生军训课程。是否开设一堂消防知识课、组织一次疏散逃生演练、进行一次灭火实操、阅读一本消防安全知识读本。

10.学校、幼儿园是否在显著位置设置固定消防安全宣传教育栏。寄宿制学校的宿舍是否张贴消防安全须知和疏散示意图。学校、幼儿园校报、板报、校园电视、广播、网站定期刊播消防安全常识。

11.厨房与其他部位是否进行防火分隔。

12.餐厅建筑面积大于1000㎡的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位是否设置自动灭火装置，燃气或燃油管道上是否设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。

13.厨房内排油烟罩是否及时擦洗，排油烟管道是否每季度至少清洗一次。

14.幼儿寝室是否违规使用明火取暖、照明，夏天是否使用蚊香。

15.宿舍是否指定专人管理，规范用火、用电行为，确保疏散通道、安全出口是否畅通。

16.宿舍是否私拉乱接临时线路，是否安装过载断电保护装置；是否违规使用“热的快”、电炉、电热杯等大功率电器。

17.大、中型幼儿园（5个班级以上）是否设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统；未安装自动报警系统的消防安全重点部位是否加装独立式感烟报警探测器。

（二）校外培训机构重点检查内容

1.校外培训机构是否明确消防安全职责，配备专兼职消防安全管理人员，购置合格消防装备器材，组织开展检查巡查、隐患整改、设施维护、宣传教育、疏散演练等工作。实行承包、租赁或者委托经营、管理的校外培训机构与产权单位签订相关租赁合同时，是否明确各方消防安全责任。

2.每月及寒暑假、新班开课前是否至少组织1次防火检查；培训期间是否每2小时开展不少于1次的防火巡查；设有集体宿舍的，是否落实夜间每2小时不少于1次防火巡查。

3.培训场所同一培训时段内生均培训用房建筑面积不少于3平方米。设置集体宿舍时，是否符合以下要求：集体宿舍设置独立建筑内，且不得设置在地下和半地下建筑内；每室居住人数最多不得超过6人，人均使用面积不应小于5平方米；集体宿舍中两个单床长边之间的距离不能小于0.6米，两排床或床与墙之间的走道宽度不应小于1.2米。

4.是否严格火灾危险源管理，设置燃气泄漏报警装置，每日清洗厨房油烟机、每季度由专业公司清理油烟道；开展物理、化学等特色培训的，是否严格遵守化学药剂操作使用有关规程。

5.是否落实“培训时段内，不得动火动焊作业以及在建筑外部动火作业；其他时段动火动焊应当履行审批流程，并落实防护措施，安排专人监管看护”要求。

6.是否在疏散通道和安全出口违规设置转门、卷帘门、推拉门、折叠门和金属栅栏。是否设置疏散照明灯具和保持视觉连续性的灯光疏散指示标志。

7.是否在每间培训室、集体宿舍配备不少于2个应急手电，是否配备与培训学员人数相当的过滤式消防自救呼吸器，并在明显部位张贴疏散示意图。

8.建筑消防设施是否委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养，并每年至少全面检测1次。未设置自动消防设施的是否设置具有集中平台或移动终端报警功能的火灾报警探测器。

9.是否制定灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位工作职责。是否每季度组织1次全体人员参与的灭火和应急疏散演练。每半年或新班开课前对学生是否至少组织1次消防知识培训和应急疏散演练。

10.是否存在违反《校外培训机构消防安全管理九项规定》中规定的严禁行为。

附件2

校舍安全隐患排查整治要点

1.是否建立校舍安全年检制度。现有校舍每半年要组织一次安全隐患排查。经排查后需要鉴定的，由当地教育行政部门委托有资质的专业机构及时进行相关鉴定。对未达到重点设防类抗震设防标准或达到设计使用年限仍需继续使用的校舍，每年进行一次鉴定；达到重点设防类抗震设防标准的，每5年进行一次鉴定。校舍排查鉴定结果要及时录入中小学校舍信息管理系统以便查询。

2.是否建立校舍安全隐患排除制度。对经鉴定存在安全隐患、影响安全使用的校舍要及时排除隐患，区分轻重缓急制定相应的年度实施计划。

3.是否落实校舍安全项目管理制度。中小学校舍维修、加固、重建、改扩建项目，必须严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。项目勘察、设计、施工和工程监理单位必须具有相应资质，严格执行国家质量安全有关法律法规和工程建设强制性标准。

长葛市教育体育局                 2024年1月20日印发